## 测试条例
组序号 | 组名称 | 测试类型 | 条例序号 | 参数名称 | 输入值 | 技术要求
1 | demoGroup1 | default | 1 | 板级 | NA | NA
|  |  | 2 | 工厂 | NA | NA
|  |  | 3 | 测试人员 | NA | NA
|  |  | 4 | demo4 | NA | NA
|  |  | 5 | demo5 | NA | NA
|  |  | 6 | demo6 | NA | NA
|  |  | 7 | demo7 | NA | NA
|  |  | 8 | demo8 | NA | NA
2 | 控制盒数据 | post | 9 | 控制盒数据 | NA | NA
2 | 上传报告 | post | 10 | 上传报告 | NA | NA
| 继电器1 | Relay | 11 | 继电器1 | 1 | NA
| 继电器2 | Relay | 12 | 继电器2 | 1 | NA
| 继电器3 | Relay | 13 | 继电器3 | 1 | NA
| 继电器4 | Relay | 14 | 继电器4 | 1 | NA
| 继电器5 | Relay | 15 | 继电器5 | 1 | NA
| 继电器6 | Relay | 16 | 继电器6 | 1 | NA
| 继电器7 | Relay | 17 | 继电器7 | 1 | NA
| 继电器8 | Relay | 18 | 继电器8 | 1 | NA
| 光耦1 | OptoCoupler | 19 | 光耦1 | NA | NA
| 光耦2 | OptoCoupler | 20 | 光耦2 | NA | NA
| 光耦3 | OptoCoupler | 21 | 光耦3 | NA | NA
| 光耦4 | OptoCoupler | 22 | 光耦4 | NA | NA
| 光耦5 | OptoCoupler | 23 | 光耦5 | NA | NA
| 光耦6 | OptoCoupler | 24 | 光耦6 | NA | NA
| 光耦7 | OptoCoupler | 25 | 光耦7 | NA | NA
| 光耦8 | OptoCoupler | 26 | 光耦8 | NA | NA
| 光耦9 | OptoCoupler | 27 | 光耦9 | NA | NA
| 光耦10 | OptoCoupler | 28 | 光耦10 | NA | NA
| 光耦11 | OptoCoupler | 29 | 光耦11 | NA | NA
| 光耦12 | OptoCoupler | 30 | 光耦12 | NA | NA
| 光耦13 | OptoCoupler | 31 | 光耦13 | NA | NA
| 光耦14 | OptoCoupler | 32 | 光耦14 | NA | NA
| 光耦15 | OptoCoupler | 33 | 光耦15 | NA | NA
| 光耦16 | OptoCoupler | 34 | 光耦16 | NA | NA
| 软件版本 | condition | 35 | 软件版本 | 0x0000 | 104
| 整机状态 | condition | 36 | 整机状态 | 0x0100 | 1
| 室外温度 | condition | 37 | 室外温度 | 0x0502 | 2000
| 室内温度 | condition | 38 | 室内温度 | 0x0503 | NA
| 高温告警 | condition | 39 | 高温告警 | 0x0600 | 0
| 低温告警 | condition | 40 | 低温告警 | 0x0601 | 0
| 内温感失效 | condition | 41 | 内温感失效 | 0x0609 | 0
| 内风机故障 | condition | 42 | 内风机故障 | 0x060C | 0
| 外风机故障 | condition | 43 | 外风机故障 | 0x060D | 0
| 制冷点 | condition | 44 | 制冷点 | 0x0700 | 40
| 制冷回差 | condition | 45 | 制冷回差 | 0x0710 | 5
| 高温点 | condition | 46 | 高温点 | 0x0706 | 75
| 低温点 | condition | 47 | 低温点 | 0x0707 | 0
| 内风机停止点 | condition | 48 | 内风机停止点 | 0x070A | 35
| 远程自测 | condition | 49 | 远程自测 | 0x0802 | NA

## 提示
序号 | 组名 | 提示
1 | demoGroup1 | 把充电枪插入汽车1
2 | demoGroup2 | 把充电枪插入汽车2
3 | demoGroup3 | 把充电枪插入汽车3
4 | demoGroup4 | 把充电枪插入汽车4
5 | demoGroup5 | 把充电枪插入汽车5
6 | demoGroup6 | 把充电枪插入汽车6
7 | demoGroup7 | 把充电枪插入汽车7

## 继电器
组名称 | 组测试前继电器操作掩码 | 组测试后继电器操作掩码 | 掩码
继电器1 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x0000FFFF
继电器2 | 0x00000002 | 0x00000002 | 0x0000FFFF
继电器3 | 0x00000004 | 0x00000004 | 0x0000FFFF
继电器4 | 0x00000008 | 0x00000008 | 0x0000FFFF
继电器5 | 0x00000010 | 0x00000010 | 0x0000FFFF
继电器6 | 0x00000020 | 0x00000020 | 0x0000FFFF
继电器7 | 0x00000040 | 0x00000040 | 0x0000FFFF
继电器8 | 0x00000080 | 0x00000080 | 0x0000FFFF
继电器9 | 0x00000100 | 0x00000100 | 0x0000FFFF
继电器10 | 0x00000200 | 0x00000200 | 0x0000FFFF
继电器11 | 0x00000400 | 0x00000400 | 0x0000FFFF
继电器12 | 0x00000800 | 0x00000800 | 0x0000FFFF
继电器13 | 0x00001000 | 0x00001000 | 0x0000FFFF
继电器14 | 0x00002000 | 0x00002000 | 0x0000FFFF
继电器15 | 0x00004000 | 0x00004000 | 0x0000FFFF
继电器16 | 0x00008000 | 0x00008000 | 0x0000FFFF